## Mac№0
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой. Принадлежности: Клинок, тип "Макинтош", "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007688
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1. | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления (Д*Ш*В) | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 32 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 0 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 80 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 13 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 55 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 9 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.

## Mac№1
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой. Принадлежности: Клинок, тип "Макинтош", "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007688
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1. | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления (Д*Ш*В) | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 32 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 1 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 92 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 20 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 67 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 10 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.

## Mac№2
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой. Принадлежности: Клинок, тип "Макинтош", "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007688
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1. | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления (Д*Ш*В) | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 35 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 2 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 112 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 19 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 87 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 11 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.

## Mac№3
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой. Принадлежности: Клинок, тип "Макинтош", "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007688
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1. | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления (Д*Ш*В) | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 40 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 3 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 130 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 22 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 105 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 14 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.

## Mac№4
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой. Принадлежности: Клинок, тип "Макинтош", "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007688
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1 | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления (Д*Ш*В) | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 45 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 4 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 155 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 25 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 130 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 14 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.

## Mac№5
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой. Принадлежности: Клинок, тип "Макинтош", "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007688
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1. | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления (Д*Ш*В) | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 45 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 5 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 175 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 23 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 150 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 13 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.