| 5 | 32.50.21.122-00000002 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования | Нестерильное ручное устройство для принудительной или вспомогательной вентиляции лёгких у пациентов, страдающих апноэ или нарушением дыхания. Оно обычно использует вовлеченный окружающий воздух и состоит из большой эластичной камеры, вентилируемой вручную, емкости для газа, трубок и коннектора для присоединения к лицевой маске или эндотрахеальной трубке; при необходимости может соединяться с источником кислорода (O2). Оно используется службами неотложной медицинской помощи в автомобилях скорой помощи, отделениях интенсивной терапии, при внутренних перемещениях пациента и инцидентах с массовыми жертвами и, как правило, расположены в стратегических местах в больнице. Это устройство одноразового использования | Кратность применения - одноразовый | соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материал изготовления дыхательного мешка - ПВХ | соответствие |
|  |  |  |  | Объем дыхательного мешка, не менее | 350 |
|  |  |  |  | Максимальный дыхательный объем, не менее | 250 |
|  |  |  |  | Ограничение давления на клапане, не более | 40 |
|  |  |  |  | Категория пациентов | Неонатальный; |
|  |  |  |  | Объем мертвого пространства, не более | 6,8 |
|  |  |  |  | Маска, размер 1 | соответсвие |
|  |  |  |  | Коннектор для присоединения маски/эндотрахеальной трубки | наличие |
|  |  |  |  | Размер коннектора для присоединения маски/эндотрахеальной трубки 22M/15F | соответствие |
|  |  |  |  | Маска | наличие |
|  |  |  |  | Размер маски | 1 |
|  |  |  |  | Объем резервуарного мешка | не более 810 |
|  |  |  |  | Кислородная трубка | наличие |
|  |  |  |  | Длина кислородной трубки | не менее 2,1 |
|  |  |  |  | Индивидуальная упаковка | Пластиковый бокс с ручкой |